罗欣药业医药健康产业园项目（一期）

设施净化装修及机电安装工程

技术文件

罗欣安若维他药业（成都）有限公司

2019年12月

# 技术要求

本项目为罗欣药业医药健康产业园项目的一期工程，建设方为罗欣安若维他药业（成都）有限公司。

请施工单位以招标人提供的图纸为依据，以建设方提供的工程量清单为参考，并根据施工图纸自行核准，由各施工单位核实并修订本工程的工程量清单。

一、项目名称：罗欣药业医药健康产业园项目（一期）设施净化装修及机电安装工程

- 项目范围：按招标方提供的图纸所有内容为准。含工艺设备的管道安装、机电安装， AHU及HVAC系统安装，制冷机、空压机、水泵等动力设备安装，废水预处理、热水系统、低压配电&高压配电等公用工程安装，室内（不含预埋管道）外各类管道（不含室外雨水和污水管道）安装，主体生产厂房和其它辅助用房的全部机电安装工作（不含消防、污水系统），不含楼梯和厕所间的水、电及其它安装，部分生产设备的安装。钢结构安装（不含仓库区的钢结构）。办公区水、电、吊顶安装。包含但不限于所有材料、设备采购价格、税费、安装费（含材料费、机械费、人工费、管理费等）、质保期内的备品备件费用及维保费用、合理利润等为完成本项目所涵盖的所有相关工作内容的费用。完成洁净室和HVAC系统（含AHU/风管/风阀/高效静压箱/高效过滤器）的安装、运行确认工作，提供中英文版报告及方案。

三、施工（含交货）周期及要求：

1、施工周期：自收到招标方书面入场通知次日起140天（日历天）内将本次招标范围内的全部工作内容安装和调试完毕，并完成相关安装确认、调试工作，具备正常开机条件。调试工作完成后三周内完成运行确认工作，再加三周完成各项外部竣工验收及图纸存档案馆相关的工作。

四、项目地址：  成都市温江区金马镇光明社区9、10、11组              。

五、施工单位资格要求：

1、通用资格要求为：

（1）中华人民共和国境内（不含港、澳、湾）注册的独立法人，注册资金在人民币1000万元（或等值外币）以上，具有增值税一般纳税人资格，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结、投标资格未被取消。

（2）施工单位的经营范围应包含本次招标内容；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证的有效期应覆盖投标有效期；已更换“三证合一”、“五证合一”的符合前述要求。

（3）施工单位具有良好的银行资信和商业信誉，具有足够的流动资金承担本次招标项目标的物的供货，未被列入失信人名单、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态。

（4）施工单位具备生产、销售、供应招标项目标的物的相关资质，具有履行合同的经济实力；具备必需的专业技术能力和售后服务能力。

（5）具有良好的商业信誉和业绩，无履行合同不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录。

（6）施工单位具有近五年内两家以上类似项目，客户反馈情况良好，能提供相关项目的证明文件，包括但不限于销售合同、销售发票、技术协议等（以上项目为非关联交易）。

（7）信誉要求：

①诉讼及仲裁情况：没有涉及与合同签订或履行的有关法律诉讼或仲裁，虽有但无败诉、未被列入失信人名单；

②不良行为记录：近三年内无任何不良行为记录；无恶劣售后服务记录；无业主认为不负责任的技术、商务记录。

（8）有被外界认可的、完善的质量管理体系。

（9）法定代表人为同一人的两个及两个以上的企业（公司）；母公司、全资子公司及其控股公司；相互之间存在直接控股关系或间接控股关系的两个及两个以上的企业（公司）。具备前述情况之一的，只能由其中一家企业（公司）报名申请投标。

（10）不接受挂靠单位投标，不接受联合体投标，委托代理人必须提供本人在投标单位已参加社保的证明材料（以当地社保局出具的证明材料为准）。

- 专用资格要求为：

（1）具备机电安装专业承包二级及以上资质；（2）安全生产资质（投标时在有效其内）；（3）不低于GC1的管道安装资质（或GC3及以上管道安装资质，再加上压力容器安装改造维修许可1级资质或2级（含2级）以上锅炉安装资格）。

（2）有大型医药建设项目经验（通过欧盟或FDA的审计的项目优先考虑）。

（3）具备大型厂房机电安装工程总承包经验。

（4）拟派项目经理取得注册一级建造师执业资格证书、安全生产考核合格证（B类）；未取得注册建造师执业资格证书的拟派注册建造师必须提供省辖市（建筑）行政主管部门、省有关厅局业务部门出具的注册建造师执业证明（外省企业由企业所在省级建设主管部门出具证明）；拿标书时带原件备查并提供其相关工作业绩，投标及项目建设期间不得参与其它项目，不能兼职/挂职任何其它项目。

*以上通用资格和专用资格的要求，施工单位必须同时满足，所提供的所有资质文件必须真实，且与施工单位主体一致，如果需要年检的，请确保提供的文件复印件已年检合格。

六、现场踏勘：不统一组织，由各施工单位综合考虑决定是否实地踏勘及时间节点，费用自理；施工单位在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。若施工单位未要求做实地踏勘，将视为施工单位已经获知施工场地相关信息及真实情况

七、工程质量要求和安全文明施工要求

1、质量要求：严格按照符合国家《GB 50252-2010 工业安装工程施工质量验收统一标准》、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》以及配套的相关工程质量验收规范要求，并同时满足《830444 医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019》及其内部所引用的全部规范的相关要求。满足最新版《洁净厂房施工及验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、《工业设备管道工程绝热施工及验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《制冷设备、空气分离设备工程施工及验收规范》相关要求。工程质量达到一次性验收合格；未达到相关标准要求的，承包人应无条件进行返工并达到相关标准。

2、安全文明施工要求：严格执行四川省成都市温江区对施工现场的管理规定，达到当地的标准化文明施工现场要求。

3、保修期：竣工验收后工程整体质保贰年。